ООО «Промавтоматика»

Почт. адрес: 426010,г. Ижевск, ул. Азина 1А

тел. 8-922-509-61-39   E-mail: info@pa18.ru

### Опросный лист на шкаф управления теплового пункта

### Организация, контактный телефон:

### ФИО контактного лица

### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

### Система: 																				       ХВС																		              ГВС

### (в колонке указать  													       Отопление														              Вентиляция

номер контура)

Датчики установленные по месту.

Контур 1: датчик 1				Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

Контур 1: датчик 2     		Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

Датчик    										Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

наружного воздуха

Контур 2: датчик 1				Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

Контур 2: датчик 2     		Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

Контур 3: датчик 1				Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

Контур 3: датчик 2     		Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

Управление, пуск, контроль насосов.

Управление:

Местное управление																		Вкл/выкл

Дистанционное управление													аварийный стоп

Авт.-0-Руч. 																								Панель оператора

Режим пуска двигателя:

Прямой пуск																							Звезда/треугольник

Устройство плавного пуска													частотный преобразователь

Вид управления:

Местное с двери шкафа

Диспетчерское (управление с диспетчерского пункта)

Дистанционное с выносного поста управления, расстояние до выносного поста,м ________

Режимы управления:

Ручное (пуск/останов двигателей, установка необходимого параметра производится оператором)

Автоматический (пуск/останов двигателей производится автоматически по заданному параметру)

сетевой интерфейс:

Без интерфейса											       Modbus

Profibus DP														       другой ____________________

беспроводная связь:        		        GSM модем и антенна

проводная связь:

Ethernet								Аналоговый модем												другой ____________________

Требуемая защита

контроль перекоса фаз						пропадание фазы										чередование фаз

короткое замыкание								тепловая (перегрузка)							контроль min/max напряжения сети

встроенная в двигатель						сухой ход															АВР (встроенный)

Необходимые клеммы подключения

Подключение вводного кабеля: 		снизу			сверху

Подключение отходящих кабелей: 		снизу			сверху

| подключение вводного кабеля | Кол-во жителей | Сечение, мм2 |
| --- | --- | --- |
| подключение электродвигателей | Кол-во жителей | Сечение, мм2 |
| клеммы дистанционного управления |  | Сечение, мм2 |
| клеммы состояния работы двигателей, аварий |  | Сечение, мм2 |
| клеммы сигнализации аварий |  | Сечение, мм2 |

Требуемый алгоритм работы шкафа (смена, чередование и т.п.)

Дополнительные сведения, требования

Дополнительное оборудование

(для включения в комплект поставки)

- Датчик температуры теплоносителя:

Диапазон температур, °С:

Исполнение:       										 накладной												для монтажа в трубу

Диаметр трубы, мм:            								количество

- Датчик температуры теплоносителя:

Исполнение:       										 накладной												для монтажа в трубу

Диаметр трубы, мм:            																							количество

- Датчик температуры наружного воздуха: